“双随机一公开”检查情况通报（202006）

2020年8月18日，黄石市人防办检查组对黄石港区人防工程维护管理情况进行了检查。现将检查情况通报如下：

一、检查内容及对象

（一）同惠磁湖东城A区人防工程(人防工程维护管理的监督检查)

（二）江城大厦人防工程(人防工程维护管理的监督检查)

二、存在的问题

（一）同惠磁湖东城A区人防工程

1.未储备防汛物资。

2.工程内封堵框锈蚀需维护。

（二）江城大厦人防工程

1.未制定人防工程消防、防汛应急预案。

2.未制定人防工程维护管理相关制度。

3.未储备防汛物资。

4.人防工程平时使用证已过期。

责成黄石港区人防办督促湖北同惠投资有限公司、黄石市江汉房地产开发有限公司尽快抓好整改，并于30日内将整改情况报送黄石市人防办。

黄石市人民防空办公室

2020年8月19日